## Форма 10
абз.7 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 (ред. от 30.01.2019)
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше по состоянию на 3 квартал 2019
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ | ООО "Энергопром ГРУПП" | Ульяновская область | Ульяновский район | 110/6 | 32 | 4.549 | -1.111
2 | ПС 110 кВ | ООО "Энергопром ГРУПП" | Ульяновская область | г. Ульяновск | 110/6 | 50 | 20.55 | 0