## Лист3
Форма 11 |  |  |  | абз.8 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 (ред. 02.03.2021)
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (3 квартал 2021 год)
Тип подстанции, распределительного пункта | Месторасположение |  | Технические характеристики
| Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), кВт | Текущий резерв/ дефицит мощности, кВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Базарносызганский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 55 | 55 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
ТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 35 | 35 | 0
ТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 160 | 160 | 0
ТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 120 | 120 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 133 | 133 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 63 | 63 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
МЗКТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Барышский район | 10/0,4 | 75 | 75 | 0
ТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 103.2 | 103.2 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 3.5 | 3.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 3.5 | 3.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 3.5 | 3.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 3.5 | 3.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 48 | 48 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Вешкаймский район | 10/0,4 | 3.5 | 3.5 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 332 | 332 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 520 | 520 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 170 | 170 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 150 | 150 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 223 | 223 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 120 | 120 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 220 | 220 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 500 | 500 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 185 | 185 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 140 | 140 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 450 | 450 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Димитровград | 10/0,4 | 450 | 450 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 504 | 504 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | - | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 30.9 | 30.9 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 70 | 70 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 335 | 335 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 13 | 13 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 491 | 491 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 576 | 576 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 576 | 576 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 1200 | 1200 | 0
РП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 4177 | 4177 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 530 | 530 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 288.2 | 288.2 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | - | 504 | 504 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 120 | 120 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 24 | 24 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 330 | 330 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 1800 | 1800 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 448 | 448 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 250 | 250 | 0
ЗТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 260 | 260 | 0
РП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 650 | 650 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 800 | 800 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 489 | 489 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 489 | 489 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 226 | 226 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 514 | 514 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 4000 | 4000 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 90 | 90 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 630 | 630 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 310 | 310 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
БКТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | - | 1120 | 1120 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 1020 | 1020 | 0
ЗТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 630 | 630 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 448 | 448 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 504 | 504 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | - | 504 | 504 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 55 | 55 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
ЗТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 650 | 650 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 32 | 32 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 625 | 625 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 1600 | 1600 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 800 | 800 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 800 | 800 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 400 | 400 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 800 | 800 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 160 | 160 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 448 | 448 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 300 | 300 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 500 | 500 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 89 | 89 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 305 | 305 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 80 | 80 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 504 | 504 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 504 | 504 | 0
КТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 10/0,4 | 300 | 300 | 0
ТП | Ульяновская область | г. Ульяновск | 6/0,4 | 835 | 835 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 18 | 18 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Инзенский район | 10/0,4 | 63 | 63 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ЗКТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 98 | 98 | 0
ТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 58 | 58 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 39 | 39 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 45 | 45 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
ТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 202.3 | 202.3 | 0
ТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 122 | 122 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 |  |  | 0
ЗТП | Ульяновская область | Карсунский район | 10/0,4 | 138 | 138 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 88 | 88 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
ТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 160 | 160 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 11 | 11 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
ЗРУ | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 14.5 | 14.5 | 0
ЗРУ | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 14.5 | 14.5 | 0
ТП | Ульяновская область | Кузоватовский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 500 | 500 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 300 | 300 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
ОМП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 170 | 170 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 63 | 63 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | Майнский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 35 | 35 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
ЗТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 76.5 | 76.5 | 0
ТП | Ульяновская область | Мелекесский район | 10/0,4 | 227 | 227 | 0
КТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
ТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 1054 | 1054 | 0
ТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 1054 | 1054 | 0
ТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 1054 | 1054 | 0
ТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 112 | 112 | 0
КТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | МО Новоульяновск | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 130.3 | 130.3 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 276.81 | 276.81 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 392.89 | 392.89 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 170 | 170 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 165 | 165 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 170 | 170 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 89 | 89 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 530 | 530 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 6/0,4 | 230 | 230 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 230 | 230 | 0
КТП | Ульяновская область | Николаевский район | 10/0,4 | 33 | 33 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 82 | 82 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Новомалыклинский район | 10/0,4 | 245 | 245 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 600 | 600 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 22 | 22 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 350 | 350 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 350 | 350 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 70 | 70 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 65 | 65 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 930 | 930 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 120 | 120 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 12.5 | 12.5 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 1060 | 1060 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 1660 | 1660 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 210 | 210 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 66.5 | 66.5 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 53 | 53 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Новоспасский район | 10/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
ТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 120 | 120 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Павловский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
ОМП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Радищевский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 85 | 85 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 1500 | 1500 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 1500 | 1500 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 1500 | 1500 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 1500 | 1500 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 210 | 210 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 45 | 45 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 122.5 | 122.5 | 0
ТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 70 | 70 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Сенгилеевский район | 10/0,4 | 1800 | 1800 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 360 | 360 | 0
ТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Старокулаткинский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 35 | 35 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Старомайнский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 55 | 55 | 0
ТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
ТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 27 | 27 | 0
ТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 378 | 378 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
ОМП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 4 | 4 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
ТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 300 | 300 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Сурский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 220 | 220 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
ТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
ТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 85 | 85 | 0
ТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 85 | 85 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Тереньгульский район | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 210 | 210 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 13 | 13 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 160 | 160 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 35 | 35 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 65 | 65 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 70 | 70 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 300 | 300 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 85 | 85 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 136 | 136 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 17.5 | 17.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 45 | 45 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 24 | 24 | 0
ЗТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
ЗТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 320 | 320 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 12 | 12 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
ЗТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 140 | 140 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 22 | 22 | 0
ЗТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 60 | 60 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 315 | 315 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 260 | 260 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 410 | 410 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 260 | 260 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 99 | 99 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 14 | 14 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 500 | 500 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 130 | 130 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 360 | 360 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 11 | 11 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 38.5 | 38.5 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 290 | 290 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 11 | 11 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 128 | 128 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 100 | 100 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 150 | 150 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 450 | 450 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 450 | 450 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 200 | 200 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 450 | 450 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 30 | 30 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 160 | 160 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 25 | 25 | 0
КТП | Ульяновская область | Ульяновский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 55 | 55 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 50 | 50 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 9 | 9 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 155 | 155 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
ТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 140 | 140 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 15 | 15 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 360 | 360 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 360 | 360 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 8 | 8 | 0
КТП | Ульяновская область | Цильнинский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 40 | 40 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 17 | 17 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 10 | 10 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 7 | 7 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 13.6 | 13.6 | 0
ТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 80 | 80 | 0
ОМП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 6 | 6 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 5 | 5 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 136 | 136 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 85 | 85 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 70 | 70 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 20 | 20 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 400 | 400 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 560 | 560 | 0
КТП | Ульяновская область | Чердаклинский район | 10/0,4 | 18 | 18 | 0
Note on I571: Автор: Новокомбинатовская ул, дом №12 по Приложению №1